Vyšetřovací metody v urologii- zobrazovací vyšetření
ZOBRAZOVACÍ METODY


SONO- mechanické vlnění



princip- zpracování vyslaného a od tkání odraženého signálu s frekvencí 2,5 -20 MHz




zobrazení jednotlivých intenzit odrazů ve stupních šedé barvy



transabdominální



skrotální



transrektální



transvaginální



DIAGNOSTIKA- dilatace horních močových cest- hydronefróza- ANECHOGENNí




akutní stavy- retence, kolika, akutní skrótum




urolitiáza-HYPERECHOGENNÍ struktura s akustickým stínem




nádor




cysty- ANECHOGENNÍ




trauma




obstrukční ureopatie




fetální uropatie



INTERVENČNÍ- cílená biopsie- epicystostomie






perkutánní punkce cysty ledviny






perkutánní nefrotomie



TRUS- transuretrální ultrasonografie prostaty



Doppler


NATIVNÍ NEFROGRAM



vyšetření vleže


vyšetření litiázy- pouze RTG kontrastní konkrementy


IVU- INTRAVENÓZNÍ VYLUČOVACÍ UROGRAFIE



zobrazuje morfologické a funkční změny ledvin a vývodných močových cest

orientační stanovení funkce ledviny




tvar, umístění ledviny 



provedení- prostý RTG snímek-NN



i.v kontrastní látka (I)- vychytávána ledvinami, vylučována do moči





1 ml/1 kg hmotnosti





nejčastěji jako rychlý bolus v průběhu 30-60s




snímání 5-7 minut- počátek vylučování





12 minut- maximální opacita dutého systému ledviny





15 minut- přehledný snímek oblasti ledvin





30 minut- kontrastní náplň měchýře





snímek po mikci




I-urolitiáza




suspektní renální kolika





předpokládaná obstrukce močových cest





tupý úraz





hematurie



s furosemidem- nárůst dilatace po podání furosemidu ukazuje na urodynamicky významnou překážku



pozor na alergické reakce na jod



alternativa MRI



I- urolitiáza




hematurie




nádory z urotelu horních cest močových




píštěle a striktury ureteru




nekontrastní konkrement




obstrukce v močových cestách


ASCENDENTNÍ PYELOGRAFIE



sondáž ústí močovodu Chevassue katétre a ascendentní nástřik kontrastní látkou



výhody- i u pacientů alergických na jód




znázornění vývodného systému u afunkční ledviny




možnost navazujícího řešení



nevýhody- invazivní




nutnost sedace



I- hydronefróza u afunkční ledviny




přerušení či podvaz močovodu




fistula




tumor horních močových cest vycházející z urotelu


CT- I- urolitiáza



trauma



nádor



lymfadenopatie a trombus renální žíly



metastázy do jater a plic


MRI


MIKČNÍ CYSTOURETROGRAFIE



RTG zobrazovací metoda- zobrazení močového měchýře a močové trubice



průběh- katetrizace močového měchýře (Chevassue katétr jen do fossa navicularis)




za RTG kontroly aplikována kontrastní látka až do maximálního naplnění




snímkování v různých projekcích




snímkování močové trubice po spontánním močení



patologie močového měchýře- nádory, DIVERTIKLY, kameny, píštěle



patologie močové trubice- STRIKTURY, poranění



dětská urologie- vezikouretrální reflux

ANGIOGRAFIE-výjimečně



zobrazení cév po aplikaci kontrastní látky do cévního řečiště



SELDINGEROVA technika- punkce femorální tepny




zavedení vodiče s ohebným koncem





dilatátor




nejprve přehledný aortogram




poté selektivní arteriografie renálních tepen



renální karcinom



avaskulární oblast- cysta, absces

IZOTOPOVÁ VYŠETŘENÍ- SCINTIGRAFIE



podání radiofarmaka a snímání jeho distribuce gama kamerou



převažuje funkční zobrazení nad morfologickým



SCINTIGRAFIE LEDVIN

statické- Tc-DMSA (kyselina dimerkaptosukcinylová)


za 3 hodiny od aplikace změření distribuce v kůře ledvin

dynamické- Tc- DTPA (diethylenpentaoctová kyselina)


Tc- MAG3 /triglycinmerkaptooctová kyselina)


diagnostika hypofunkce ledviny v závislosti na obstrukci


4 fáze- analýza krevního přítoku



analýza funkce parenchymu



exkreční analýza



diuretická scintigrafie



radionuklidová cystografie



radionuklidové vyšetření skróta



scintigrafie kostí



I- alergie na kontrastní látky




průtok krve ledvinami




separovaná funkce ledvin




podezření na zánět ledvin při infekci močových cest




podezření na renovaskulární typ hypertenze

ENDOSKOPICKÉ VYŠETŘENÍ


CYSTOSKOPIE


URETROSKOPIE


PERKUTÁNNÍ NEFROSKOPIE


URETERORENOSKOPIE

