Hemoglobinometrie
určuje množství Hb


kalorimetricky-nejčastější- měření I absorpce světla o určité vlnové délce ( určuje veškerý Hb (i inaktivní= neschopný přenášet Hb)



barva Hb není stabilní, mění se podle nasycení kyslíkem ( nutné převést veškerý Hb na stabilní barevnou formu


Drabkinova metoda-spektrofotometrické stanovení Hb v krvi



v Drabkinově roztoku ERY hemolyzují a uvolněný Hb se mění na cyanmethemoglobin, jehož barevnou intenzitu měříme ve vhodném spektrofotometru



po zjištění E odečítáme výsledek Hb z předem připravené kalibrační křivky



Drabkinův roztok-KCN, voda, KFeCN, NaHCO3


Sahliho metoda-přidáním kyseliny solné ke vzorku krve ( hemolýza- uvolněný Hb se přemění na kyselý hematin hnědé barvy, ten ředíme destilovanou vodou tak dlouho, až je zabarvení vzorku zcela shodné s barvou 2 skleněných standard

