Sluchová zkouška řečí
Při této zkoušce zjišťujeme vzdálenost, ze které vyšetřovaný člověk slyší a je schopen opakovat předříkávaná slova při vyšší či nižší hladině zvuku

vada- percepční= porucha vnitřního ucha- velký rozdíl v maximální vzdálenosti, ze které jsou rozeznatelná šeptaná a hovorová řeč pronášená slova


převodní= porucha středního ucha-stejné omezení šepotu a hovorové řeči

Provedení

vyšetřujeme v tiché místnosti-hladina zvuku pod 30dB



vyšetřovaná osoba se posadí nebo postaví ke stěně bokem, vyšetřovaným uchem směrem k vyšetřujícímu a zavře oči, prstem si stlačí tragus nevyšetřovaného ucha (brání se tzv. přeslechu= nežádoucí sluchový vjem v druhostranném uchu)



při vyšetřované hovorové řeči nebo na audiometru je třeba použít ohlušovač


zkoušku v obou případech začínáme ze 2 až 3 metrů



když vyšetřovaná osoba neslyší nejméně 3 po sobě pronesená slova ( přiblížíme se do menší vzdálenosti



v opačné situaci se od vyšetřvaného vzdalujeme (max. 10 m. rozhodující je vzdálenost 6 m)



určíme z jaké vzdálenosti je právě ještě slyší, rozumí jim a je schopen je opakovat


střídavě volíme slova s převahou HLUBOKÝCH hlásek (kůl, dub, kolo, voda, duben, buben, kedluben) a hlásek VYSOKÝCH (síť, čest, měsíc, tisíc, sysel, sáček, silnice, sasanka)



porucha percepční-vyšetřovaná osoba nerozumí vysokofrekvenčním slovům




převodní-vyšetřovaná osoba nerozumí slovům o nízké frekvenci

Normální sluch=normakuzie- vyšetřovaný rozumí šepotu i hovorové řeči ze 6m, eventuelně i z větší vzdálenosti

Nedoslýchavost- lehká-rozeznává řeč ze 4-6 m



středně těžká-rozeznává řeč ze 2-4 m



těžká-rozeznává řeč z 1-2 m



velmi těžká- rozeznává řeč z méně než 1 m- resp. u boltce

Hluchota-praktická-slyší zvuk, ale nerozumí slovům


totální-bez slyšitelnosti jakéhokoliv zvuku

