Stanovení blízkého bodu

blízký bod=punctum proximum- určen minimální vzdáleností předmětu od oka, ve kterém je vidět ostře při maximální akomodaci



u MYOPA-v kratší vzdálenosti před okem než u EMETROPA



u HYPERMETROPA-v delší vzdálenosti před okem než u EMETROPA



s přibývajícím věkem čočka postupně ztrácí svou elasticitu ( vzdálenost blízkého bodu od oka se zvětšuje



u emetropa- v 10 letech- 7 cm





20 letech-10 cm





30 letech-14 cm





40 letech- 22 cm





50 letech- 40 cm





60 letech-100 cm





70 letech- nekonečno


Scheinerův-Dondersův optometr- kovová tyč (40- 50 cm), na níž je posuvný jezdec opatřený jehlou- na jednom konci je deska, do níž je uprostřed v horizontální rovině vyvrtány 2 otvory, na druhém konci tyče je bílý karton, který tvoří pozadí, proti němuž pozorujeme posunou jehlu



provedení-optometr přiložíme k oku a hledíme oběma otvory na hrot jehly, které je na vzdálenějším konci tyče ( pomalu posunujeme jezdcem k oku, dokud nezačneme při maximální akomodaci vidět hrot jehly dvojitě




pokus provedeme 3x a z naměřených hodnot vypočteme průměr ( převedeme na dioptrie

