POMOCNÁ VYŠETŘENÍ V NEUROLOGII: ZOBRAZOVACÍ METODY
RTG- nativní snímky- informace především o skeletu

CT- měří se přesná absorpce RTG záření a rozdílný absorpční profil se zpracovává počítačem

fyzikální hustota tkáně se transformuje v denzitu různě vyjádřené šedi



zobrazí: mozkovou tkáň, komorový systém 



patologické změny (nádor, hematom, malacie, kontuzní ložisko) 



po i.v. aplikaci kontrastní látky: vaskularizované struktury nebo ložiska, kde je přítomna porucha HEB = postkontrastní zvýraznění (enhancement)

projeví se změnou denzity:



hyperdenzní = světlejší, krvácení, kalcifikace


hypodenzní = tmavší, malacie


diagnostika: 
spinálních lézí, především u změn obratlů




hernií meziobratlových plotének


změny ve spinálním kanálu je možno zvýraznit aplikací kontrastní látky subarachnoidálně (CT se provádí po předcházející perimyelografii)
MRI-obraz získáme počítačovým zpracováním pohybu H+v magnetickém poli ( výsledný signál je transformován do škály šedi- změny se projeví změnou INTENZITY signálu


dle použité sekvence rozeznáváme:



T1 vážený obraz



T2 vážený obraz


FLAIR- selektivně eliminuje signál mozkomíšního moku dlouhým inverzním časem 


možnost kontrastního zvýraznění (enhancement) – gadolinium, i.v. (mění magnetické chování protonových jader)

indikace: procesy v zadní jámě lební, různé spinální léze


nevýhoda: 
delší doba potřebná pro vyšetření




KI: kardiostimulátor, kovové implantáty, klaustrofobie

	Tkáň
	MR T1
	MR T2
	CT

	Kostěné struktury, kalcifikace
	Tmavě
	Tmavě
	Světle

	Voda, likvor
	Tmavě
	Světle
	Tmavě

	Infarkt
	Tmavě
	Světle
	Tmavě

	Krev (extravaskulární)
	Světle
	Světle
	Světle

	tumor
	Tmavě
	Světle
	Tmavě


Angiografie-katetrizací přes a- femoralis nebo přímou punkcí a. carotis communis (zobrazení kraniálního řečiště


DSA = digitální subtrakční angiografie


I: cévní onemocnění, detekce aneurysmat, trombotických uzávěrů a stenóz, mozkové nádory

CTA= CT angiografie


MRA- MRI angiografie



Scintigrafie= radioizotopová metoda

některé izotopy se ve zvýšené míře vychytávají a hromadí v patologickém ložisku ( to lze detekovat gamagrafem


především scintigrafie mozku a skeletu (dg. kostních metastáz)


možnost injekce izotopu i do likvorových cest a sledovat jeho průchod a tím intaktnost subarachnoidálních prostor kolem míchy i intrakraniálně (myeloscintigrafie, cisternografie)


dynamickým sledováním rychlosti izotopu v cévním řečišti, lze sledovat i regionální změny v mozkovém krevním průtoku (perfúzní scintigrafie)


SPECT = single photon emmision computed tomography – registrace 1fotonového záření z podaných gama zářičů tělu cizích nebo vzácných (Tc, I)


PET = pozitronová emisní tomografie – nejmodernější metoda, která je koncipována na detekci 2fotonového záření z pozitronových zářičů, izotoů tělu vlastních nebo blízkých (C, N, O2)


umožnění poznání funkčních projevů mozkové tkáně

SONO-kojenci- sonda nad velkou fontanelu ( zobrazení komorového systému, mozkové tkáně, částečně i cévního systému


I: hydrocefalus, detekce krvácení do mozku

dospělí- detekce extrakraniálních cév v jejich krčním průběhu- aterosklerotické změny, stenózy i uzávěry

